## Bara_1
DENUMIRE OBIECTIV : Bara colectoare (E_EL_PRIPOJNICE)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Exemplu completare atribute | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip bara |  | CONDUCTOR | E_EL_PRIPOJNICE - C_DRUH_VODICE | Druh vodiče | CONDUCTOR
Curent limita dinamic de scurt-circuit |  | 50 KA | E_EL_PRIPOJNICE - C_I_ODOLNOST_DYN | Dynamická zkratová odolnost | 50 KA
Material |  | OL-AL | E_EL_PRIPOJNICE - C_MATERIAL_VODICE | Materiál | OL-AL
Sectiune bara |  | 120 | E_EL_PRIPOJNICE - C_PRUREZ_PRIPOJNICE | Průřez | 120
Material izolator |  | STICLA | E_EL_PRIPOJNICE - C_TYP_IZOLATORU | Typ izolátorů přípojnice | STICLA
Stare echipament |  | IN FUNCTIUNE | E_EL_PRIPOJNICE - C_ZIV_CYKL |  | IN FUNCTIUNE
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Tronson tehn+Linie_2
DENUMIRE OBIECTIV : Tronson tehnologic (E_EL_TU)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Exemplu completare atribute | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tensiune de lucru |  | 20 KV | E_EL_TU - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20 KV
Proprietate |  | CEZ | E_EL_TU - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ
Modalitate de dobandire |  | INVESTITIE | E_EL_TU - C_ZPUSOB_NABYTI | Způsob nabytí | INVESTITIE
Lungimea din documentatie |  | 5000 m | E_EL_TU - DELKA | Délka z dokumentace | 5000 m
Tip tronson |  | LEA PREIZOLAT | E_EL_TU - Q_DRUH_USEKU | Druh úseku | LEA PREIZOLAT
Material |  | OL-AL | E_EL_TU - Q_MATERIAL_VODICE | Materiál | OL-AL
Sectiune |  | 70 | E_EL_TU - Q_PRUREZ_POCET_VODICE | Počet a průřez | 70
An constructie |  | 2014 | E_EL_TU - ROK_VYSTAVBA | Rok výstavby | 2014
Cod comercial |  | OAC2X 70 | E_EL_TU - X_TYP | Typ technologického úseku | OAC2X 70
Stare echipament |  | IN FUNCTIUNE |  |  | IN FUNCTIUNE
Valoarea reala putere (incarcare) |  | ? | E_EL_TU - VYKON_AKT |  | ?
Putere rezervata |  | ? | E_EL_TU - VYKON_REZ |  | ?
Tip |  | AERIANA | O_LINKA - C_DRUH_LINKA | Druh linky | AERIANA
Tensiune de lucru |  | 20 KV | O_LINKA - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20 KV
Denumire linie |  | LEA 20 KV PITESTI NORD - BRADU | O_LINKA - NAZEV_LINKA | Název linka | LEA 20 KV PITESTI NORD - BRADU
Denumirea statiei 1 |  | BRADU | O_LINKA - NAZEV_STAN_1 | Název stanice 1 | BRADU
Denumirea statiei 2 |  | - | O_LINKA - NAZEV_STAN_2 | Název stanice 2 | -
Denumirea statiei 3 |  | - | O_LINKA - NAZEV_STAN_3 | Název stanice 3 | -
Denumire plecare |  | PITESTI NORD | O_LINKA - NAZEV_VYVOD | Název vývodu | PITESTI NORD
Judet |  |  | O_LINKA - C_P_REGION
Denumire unitate inregistrata |  | ax - LEA 20 KV PITESTI NORD - BRADU | O_CELEVID - NAZEV_EC | Název evidenčního celku | ax - LEA 20 KV PITESTI NORD - BRADU
Tip unitatea de înregistrare |  | Ax , Der , Rac | O_CELEVID - C_DRUH_EV_CELKU |  | Ax , Der , Rac
Tip nivel de tensiune |  | HT , MT sau JT | O_CELEVID - C_DRUH_ZAR |  | HT , MT sau JT
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Generator electric_3
DENUMIRE OBIECTIV : Generator electric (J_EL_GENERATOR)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Exemplu completare atribute | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip |  | SINCRON | J_EL_GENERATOR - C_DRUH_GENERATOR | Druh generatoru | SINCRON
Curent nominal |  | 100 A | J_EL_GENERATOR - C_IN | Jmenovitý proud | 100 A
Nume proprietar |  | CEZ | J_EL_GENERATOR - C_MAJITEL | Majitel | CEZ
Tensiune de lucru |  | 20 KV | J_EL_GENERATOR - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20 KV
Proprietate |  | CEZ | J_EL_GENERATOR - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ
Putere |  | 25 KVA | J_EL_GENERATOR - C_VYKON | Výkon | 25 KVA
Producator |  | AKSA | J_EL_GENERATOR - C_VYROBCE | Výrobce | AKSA
Putere aparenta |  |  | J_EL_GENERATOR - P_ZDANLIVY | Zdánlivý výkon
Putere nominala activa |  |  | J_EL_GENERATOR - PR_JM | Jmenovitý činný výkon Pr
Putere reactiva |  |  | J_EL_GENERATOR - QR_JM | Jmenovitý jalový výkon
An fabricatie |  | 2012 | J_EL_GENERATOR - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2012
Factor de putere |  | 0.8 | J_EL_GENERATOR - UCINNIK_JM | Jmenovitý účiník | 0.8
Serie |  |  | J_EL_GENERATOR - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial |  | AKSA APD25A_3T_SS_A_T | J_EL_GENERATOR - TYP_GENERATORU | Typ generátoru | AKSA APD25A_3T_SS_A_T
Stare echipament |  | IN FUNCTIUNE |  |  | IN FUNCTIUNE
Sistem de comanda |  |  | J_EL_GENERATOR - C_RIDICI_SYSTEM
Nume proprietar |  |  | J_EL_GENERATOR - MAJITEL
| APROBAT : |  |  |  | INTOCMIT :

## Indicator de defect_4
DENUMIRE OBIECTIV : Indicator curent de defect (J_EL_IZP)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Senzor de alarma mV / mecanic / electronic |  | C_SIGNALIZACE | J_EL_IZP - C_SIGNALIZACE | Signalizace čidla VN | ELECTRONIC
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_IZP - C_ZIV_CYKL | Stav životního cyklu | SCOS DIN FUNCTIUNE (DEFECT)
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_IZP - Q_IN | Jmenovitý proud | ≥40 A
Plaja de curent |  | Q_PROUDOVY_ROZSAH | J_EL_IZP - Q_PROUDOVY_ROZSAH | Proudový rozsah | 100 - 500 A
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_IZP - Q_VYROBCE | Výrobce | SCHNEIDER ELECTRIC
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_IZP - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2013
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_IZP - X_TYP | Typ IZP | Indicator de defecte pe LEA, FLITE 315
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Conectare SCADA |  | C_SCADA | J_EL_IZP - C_SCADA
Parametrii |  | PARAMETRY | J_EL_IZP - PARAMETRY
Tipul de senzor |  | Q_TYP_CIDLA | J_EL_IZP - Q_TYP_CIDLA
Curent de punere la pamant |  | ZEMNI_SPOJENI | J_EL_IZP - ZEMNI_SPOJENI
Curent de scurt-circuit |  | ZKRAT | J_EL_IZP - ZKRAT
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Siguranta_5
DENUMIRE OBIECTIV : Siguranta/disjunctor/intreruptor automat (J_EL_JISTIC)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_JISTIC - Q_IN | Jmenovitý proud | 10 A
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_JISTIC - Q_VYROBCE | Výrobce | EXIMPROD
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_JISTIC - X_TYP | Typ jističe | EA-24-10
Fel siguranta |  | C_DRUH_JISTIC | J_EL_JISTIC - C_DRUH_JISTIC
Numar Faza |  | C_FAZE | J_EL_JISTIC - C_FAZE
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | J_EL_JISTIC - C_U_PROVOZ
Starea elementului de comutatie |  | C_ZAP_VYP | J_EL_JISTIC - C_ZAP_VYP |  | NECONECTAT
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_JISTIC - C_ZIV_CYKL |  | RETRAS TEMPORAR
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Separator de sarcina_6
DENUMIRE OBIECTIV : Separator de sarcina (J_EL_ODPINAC)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Telecomandat |  | C_DALK_OVLADANI | J_EL_ODPINAC - C_DALK_OVLADANI | Dálkové ovládání | NU
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | J_EL_ODPINAC - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20 KV
Tip constructiv |  | Q_DRUH_ODPINACE | J_EL_ODPINAC - Q_DRUH_ODPINACE | Druh odpínače | cu CLP cu 1 MANETA
Tip actionare |  | Q_DRUH_POHONU | J_EL_ODPINAC - Q_DRUH_POHONU | Druh pohonu | MANUALA
Curent limita dinamic de scurt-circuit |  | Q_I_ODOLNOST_DYN | J_EL_ODPINAC - Q_I_ODOLNOST_DYN | Dynamická zkratová odolnost | 40 KA
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_ODPINAC - Q_IN | Jmenovitý proud | 40 A
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_ODPINAC - Q_VYROBCE | Výrobce | EXIMPROD
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_ODPINAC - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2012
Serie |  | VYRCIS | J_EL_ODPINAC - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_ODPINAC - X_TYP | Typ odpínače | Separator de sarcina - STE2MPn-EXIMPROD
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Tensiunea maxima de lucru |  | Q_U_PROVOZ_MAX | J_EL_ODPINAC - Q_U_PROVOZ_MAX
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Separator_7
DENUMIRE OBIECTIV : Separator (J_EL_ODPOJOVAC)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Telecomandat |  | C_DALK_OVLADANI | J_EL_ODPOJOVAC - C_DALK_OVLADANI | Dálkové ovládání | NU
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | J_EL_ODPOJOVAC - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20 KV
Tip constructiv |  | Q_DRUH_ODPOJOVACE | J_EL_ODPOJOVAC - Q_DRUH_ODPOJOVACE | Druh odpojovače | fara CLP,cu izolatori compoziti
Tip actionare |  | Q_DRUH_POHONU | J_EL_ODPOJOVAC - Q_DRUH_POHONU | Druh pohonu | ELECTRICA
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_ODPOJOVAC - Q_IN | Jmenovitý proud | 400 A
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_ODPOJOVAC - Q_VYROBCE | Výrobce | EXIMPROD
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_ODPOJOVAC - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2012
Serie |  | VYRCIS | J_EL_ODPOJOVAC - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial - actionare separator |  | C_TYP_POHONU | J_EL_ODPOJOVAC - C_TYP_POHONU | Typ pohonu
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_ODPOJOVAC - X_TYP | Typ odpojovače | Separator - STI-C
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_ODPOJOVAC - C_ZIV_CYKL
Tensiunea maxima de lucru |  | Q_U_PROVOZ_MAX | J_EL_ODPOJOVAC - Q_U_PROVOZ_MAX
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Rezistor_8
DENUMIRE OBIECTIV : Rezistor (J_EL_ODPORNIK)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | J_EL_ODPORNIK - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20 KV
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | J_EL_ODPORNIK - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_ODPORNIK - C_ZIV_CYKL | Stav životního cyklu | IN FUNCTIUNE
Rezistenta |  | ODPOR | J_EL_ODPORNIK - ODPOR | Odpor
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_ODPORNIK - Q_IN | Jmenovitý proud | 300 A
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_ODPORNIK - Q_VYROBCE | Výrobce | SIEMENS
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_ODPORNIK - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2012
Serie |  | VYRCIS | J_EL_ODPORNIK - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_ODPORNIK - X_TYP | Typ odporníku | MS RESISTANCE
Nul fals |  | C_UIZC | J_EL_ODPORNIK - C_UIZC
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Soclul sigurantei fuzibile_9
DENUMIRE OBIECTIV : Soclul sigurantei fuzibile (J_EL_POJSPODEK)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_POJSPODEK - Q_IN | Jmenovitý proud | 100 A
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_POJSPODEK - X_TYP | Typ pojistkového spodku | de exterior 24 kV, 100A, Eximprod
Starea elementului de comutaţie |  |  |  |  | CONECTAT
Curent nominal |  | C_IN | J_EL_POJSPODEK - C_IN
Cod comercial |  | C_TYP_POJISTKY | J_EL_POJSPODEK - C_TYP_POJISTKY
Cod comercial |  | C_TYP_POJSPODKU | J_EL_POJSPODEK - C_TYP_POJSPODKU
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_POJSPODEK - C_ZIV_CYKL
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Pozitia pt trafo_10
DENUMIRE OBIECTIV : Pozitia pentru transformator (J_EL_POZTRAFO)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Acoperire trafo |  | C_KRYTI_STANI_TR | J_EL_POZTRAFO - C_KRYTI_STANI_TR | Krytí stanoviště TR | NU
Tensiune de lucru primară |  | C_UN1 | J_EL_POZTRAFO - C_UN1 | Provozní napětí primáru
Tensiune de lucru secundară |  | C_UN2 | J_EL_POZTRAFO - C_UN2 | Provozní napětí sekundáru
Tensiune de lucru tertiară |  | C_UN3 | J_EL_POZTRAFO - C_UN3 | Provozní napětí terciálu
Putere nominala |  | C_VYKON_JM_TR | J_EL_POZTRAFO - C_VYKON_JM_TR |  | 250 KVA
An constructie |  | ROK_VYSTAVBA | J_EL_POZTRAFO - ROK_VYSTAVBA | Rok výstavby | 2014
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_POZTRAFO - C_ZIV_CYKL
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Trafo_11
DENUMIRE OBIECTIV : Trafo (O_TRAFO)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip ulei |  | C_TYP_OLEJE | O_TRAFO - C_TYP_OLEJE | Typ oleje | TR 30
Tip comutator |  | C_TYP_PREPINACE | O_TRAFO - C_TYP_PREPINACE | Typ přepinace | KOLAROV
Nume proprietar |  | C_MAJITEL | O_TRAFO - C_MAJITEL | Majitel | CEZ
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | O_TRAFO - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ
Grupa de conexiune |  | C_ZAPOJENI_TRAFA | O_TRAFO - C_ZAPOJENI_TRAFA | Zapojení | Yzn 5
Racirea trafo |  | Q_CHLAZENI_TR | O_TRAFO - Q_CHLAZENI_TR | Chlazení transformátoru | ONAN
Ermetizare |  | Q_JEHERMETIZACE | O_TRAFO - Q_JEHERMETIZACE | Hermetizace | DA
Plaja de reglare ploturi |  | Q_ROZSAH_ODBOCEK | O_TRAFO - Q_ROZSAH_ODBOCEK | Rozsah odboček | ± 2 x 2,5 %
Tensiune de lucru primara |  | Q_UN1 | O_TRAFO - Q_UN1 | Provozní napětí primáru | 20 KV
Tensiune de lucru secundara |  | Q_UN2 | O_TRAFO - Q_UN2 | Provozní napětí sekundáru | 0.4 KV
Tensiune de lucru tertiara |  | Q_UN3 | O_TRAFO - Q_UN3 | Provozní napětí terciálu | -
Putere infasurare |  | Q_VYKON_PREVOD | O_TRAFO - Q_VYKON_PREVOD | Výkonový převod trafa | 250 KVA
Producator |  | Q_VYROBCE | O_TRAFO - Q_VYROBCE | Výrobce | TMC FILIASI
Plaja de reglare tensiune |  | Q_REG_ROZSAH | O_TRAFO - Q_REG_ROZSAH | Regulační rozsah | ± 5 %
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | O_TRAFO - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2001
An fabricatie comutator |  | ROK_VYROBA_PREPINAC | O_TRAFO - ROK_VYROBA_PREPINAC | Rok výroby přepínače
Greutate totala [kg] |  | T_HMOTNOST_CELK | O_TRAFO - T_HMOTNOST_CELK | Celková hmotnost | 312 kg
Greutate ulei [kg] |  | T_HMOTNOST_OLEJ | O_TRAFO - T_HMOTNOST_OLEJ | Hmotnost oleje | 65 kg
Curent de mers in gol |  | T_I0 | O_TRAFO - T_I0 | Proud naprázdno I0 | 3.2%
Pierderi totale |  | T_ZTRATY_CELK | O_TRAFO - T_ZTRATY_CELK | Ztráty celkem
Pierderi in gol |  | T_ZTRATY_NAPR | O_TRAFO - T_ZTRATY_NAPR | Ztráty naprázdno | 110 W
Serie |  | VYRCIS | O_TRAFO - VYRCIS | Výrobní číslo | 30297
Serie comutator ploturi |  | VYRCIS_PREPINAC | O_TRAFO - VYRCIS_PREPINAC | Výrobní číslo přepínace
Cod comercial |  | X_TYP | O_TRAFO - X_TYP | Typ přístroje | TTU 25 kVA 20/0.4 kV TMC FILIASI S30297
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Mediul de izolatie |  | C_DRUH_IZOL_MEDIA | O_TRAFO - C_DRUH_IZOL_MEDIA
Putere nominala a infasurarii primare |  | C_PN1 | O_TRAFO - C_PN1
Putere nominala a infasurarii secundare |  | C_PN2 | O_TRAFO - C_PN2
Putere nominala a infasurarii tertiare |  | C_PN3 | O_TRAFO - C_PN3
Tensiunea de scurt-circuit prim / sec% |  | T_U_ZKRAT12 | O_TRAFO - T_U_ZKRAT12
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Transformator de masura_12
DENUMIRE OBIECTIV : Transformator de masura (J_EL_PT)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Verificat metrologic |  | C_ANONE | J_EL_PT - C_ANONE | Úřední cejchování | DA
Faza |  | C_FAZE | J_EL_PT - C_FAZE | Fáze | R
Curent primar |  | C_JM_PROUD_PRIM | J_EL_PT - C_JM_PROUD_PRIM | Zapojený primární proud | 2x100 A
Tip trafo |  | Q_DRUH_PT | J_EL_PT - Q_DRUH_PT | Druh PT | TRANSFORMATOR DE CURENT
Mediul de izolatie |  | Q_IZOLACNI_MEDIUM | J_EL_PT - Q_IZOLACNI_MEDIUM | Izolační médium | RASINA
Ermetizare |  | Q_JEHERMETIZACE | J_EL_PT - Q_JEHERMETIZACE | Hermetizace | DA
Raport de transformare tensiune |  | Q_NAPETOVY_PREVOD | J_EL_PT - Q_NAPETOVY_PREVOD | Napěťový převod
Raport de transformare curent |  | Q_PROUDOVY_PREVOD | J_EL_PT - Q_PROUDOVY_PREVOD | Proudový převod
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_PT - Q_VYROBCE | Výrobce | ABB
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_PT - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2014
Serie |  | VYRCIS | J_EL_PT - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_PT - X_TYP | Typ PT | TRAFO CURENT 20 kV,TPU 2x100/5/5, ABB
Faza 1 |  | C_FAZE1 | J_EL_PT - C_FAZE1
Faza 2 |  | C_FAZE2 | J_EL_PT - C_FAZE2
Faza 3 |  | C_FAZE3 | J_EL_PT - C_FAZE3
Configurare PT |  | C_KONFIG_PT | J_EL_PT - C_KONFIG_PT
Tensiune nominala pt bobinaj primar |  | C_UN1 | J_EL_PT - C_UN1
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_PT - C_ZIV_CYKL
Numarul de secundare |  | POCET_JADER | J_EL_PT - POCET_JADER
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Bobina de reactanta_13
DENUMIRE OBIECTIV : Bobina de reactanta (J_EL_REAKTOR)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Curent nominal |  | C_IN | J_EL_REAKTOR - C_IN | Jmenovitý proud | 600 A
Cod comercial |  | C_TYP_REAKTORU | J_EL_REAKTOR - C_TYP_REAKTORU | Typ reaktoru | TKFC
Putere |  | C_VYKON_JALOVY | J_EL_REAKTOR - C_VYKON_JALOVY | Jalový výkon | 1155 KVA
Producator |  | C_VYROBCE | J_EL_REAKTOR - C_VYROBCE | Výrobce | SCHNEIDER ELECTRIC
Greutate ulei |  | HMOTNOST_OLEJ | J_EL_REAKTOR - HMOTNOST_OLEJ | Hmotnost oleje
Reactanta |  | REAKTANCE | J_EL_REAKTOR - REAKTANCE | Reaktance
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_REAKTOR - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2012
Serie |  | VYRCIS | J_EL_REAKTOR - VYRCIS | Výrobní číslo
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_REAKTOR - C_ZIV_CYKL
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Manşon cablu_ 14
DENUMIRE OBIECTIV : Manşon cablu (J_EL_SPOJKA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Producator |  | C_VYROBCE | J_EL_SPOJKA - C_VYROBCE | Výrobce | NEXANS
Numar |  | CISLO | J_EL_SPOJKA - CISLO | Číslo linky | 1
Data montaj |  | DT_MONTAZ | J_EL_SPOJKA - DT_MONTAZ | Datum montáže | 15-10-2014
Cod comercial |  | C_TYP_SPOJKY | J_EL_SPOJKA - C_TYP_SPOJKY ( - X_TYP) | Typ | Manson de legatura 20 kV 24GTS1.240w
Fel manson |  | C_DRUH_SPOJKY | J_EL_SPOJKA - C_DRUH_SPOJKY
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_SPOJKA - C_ZIV_CYKL
Nume angajat(muncitor) executant |  | PRACOVNIK | J_EL_SPOJKA - PRACOVNIK
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Descarcator_15
DENUMIRE OBIECTIV : Descarcator (J_EL_SVODIC)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Faza |  | C_FAZE | J_EL_SVODIC - C_FAZE | Fáze | R
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | J_EL_SVODIC - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | ≥ 72 Kv
Tip constructiv |  | Q_DRUH_SVODICE | J_EL_SVODIC - Q_DRUH_SVODICE | Druh svodiče | cu ZnO, fara eclatoare
Curentul nominal de descarcare |  | Q_JM_PROUD | J_EL_SVODIC - Q_JM_PROUD | Jmenovitý výbojový proud | ≥ 10 kA
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_SVODIC - Q_VYROBCE | Výrobce | RAYCHEM
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_SVODIC - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2014
Serie |  | VYRCIS | J_EL_SVODIC - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_SVODIC - X_TYP | Typ svodiče | Descarcator 110 Kv
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_SVODIC - C_ZIV_CYKL
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Bobina_16
DENUMIRE OBIECTIV : Bobina (J_EL_TLUMIVKA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip ulei |  | C_TYP_OLEJE | J_EL_TLUMIVKA - C_TYP_OLEJE | Typ oleje | TR 30
Mod acordare bobina |  | C_DRUH_LADENI_TL | J_EL_TLUMIVKA - C_DRUH_LADENI_TL | Druh ladění tlumivky | AUTOMATA
Plaja de reglare |  | C_REG_ROZSAH | J_EL_TLUMIVKA - C_REG_ROZSAH | Regulační rozsah | 15-150 A
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | J_EL_TLUMIVKA - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20/√3
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | J_EL_TLUMIVKA - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví
Perioada de functionare |  | CAS_ZATIZENI | J_EL_TLUMIVKA - CAS_ZATIZENI | Doba zatížení
Rezistenta bobina stingere |  | ODP_TLUMZHAS | J_EL_TLUMIVKA - ODP_TLUMZHAS | Rezistance zhášecí tlumivky | max. 2 Ω
Tip bobina |  | Q_DRUH_TLUMIVKY | J_EL_TLUMIVKA - Q_DRUH_TLUMIVKY | Druh tlumivky | DE STINGERE
Ermetizare |  | Q_JEHERMETIZACE | J_EL_TLUMIVKA - Q_JEHERMETIZACE | Hermetizace | DA
Putere |  | Q_VYKON_JALOVY | J_EL_TLUMIVKA - Q_VYKON_JALOVY | Výkon jalový | 1733 Kva
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_TLUMIVKA - Q_VYROBCE | Výrobce | EGE
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_TLUMIVKA - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2014
Serie |  | VYRCIS | J_EL_TLUMIVKA - VYRCIS | Výrobní číslo
Tip comanda |  | Q_TYP_REGULACE | J_EL_TLUMIVKA - Q_TYP_REGULACE | Typ regulace | ELECTRICA
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_TLUMIVKA - X_TYP | Typ tlumivky | Bobina de stingere 150 A
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Rezistor bobina stingere |  | T_ODP_TLUMZHAS | J_EL_TLUMIVKA - T_ODP_TLUMZHAS
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Aparat de comutatie_17
DENUMIRE OBIECTIV : Aparat de comutatie (J_EL_USECNIK)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Telecomandat |  | C_DALK_OVLADANI | J_EL_USECNIK - C_DALK_OVLADANI | Dálkové ovládání | DA
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | J_EL_USECNIK - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20 KV
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | J_EL_USECNIK - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ
Tip actionare |  | Q_DRUH_POHONU | J_EL_USECNIK - Q_DRUH_POHONU | Druh pohonu | CU RESORT PRECOMPRIMAT
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_USECNIK - Q_IN | Jmenovitý proud | 400 A
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_USECNIK - Q_VYROBCE | Výrobce | AREVA
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_USECNIK - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2014
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_USECNIK - X_TYP | Typ rozpínacího prvku | STC 20 kV AREVA OSR-AMD 24/400/400
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Tensiunea maxima de lucru |  | Q_U_PROVOZ_MAX | J_EL_USECNIK - Q_U_PROVOZ_MAX
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Echip de legare la pamant_18
DENUMIRE OBIECTIV : Echipament de legare la pamant (J_EL_UZEMNOVAC)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip actionare |  | Q_DRUH_POHONU | J_EL_UZEMNOVAC - Q_DRUH_POHONU | Druh pohonu
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_UZEMNOVAC - Q_IN | Jmenovitý proud
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_UZEMNOVAC - Q_VYROBCE | Výrobce
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_UZEMNOVAC - ROK_VYROBA | Rok výroby
Serie |  | VYRCIS | J_EL_UZEMNOVAC - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_UZEMNOVAC - X_TYP | Typ uzemňovače
Tip CLP |  | C_DRUH_UZEMNOVACE | J_EL_UZEMNOVAC - C_DRUH_UZEMNOVACE
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_UZEMNOVAC - C_ZIV_CYKL
Rezistenta |  | ODOLNOST | J_EL_UZEMNOVAC - ODOLNOST
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Intrerupator_19
DENUMIRE OBIECTIV : Intrerupator (J_EL_VYPINAC)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Telecomandat |  | C_DALK_OVLADANI | J_EL_VYPINAC - C_DALK_OVLADANI | Dálkové ovládání | NU
Faza |  | C_FAZE | J_EL_VYPINAC - C_FAZE | Fáze | R
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | J_EL_VYPINAC - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 110 KV
Tip actionare |  | Q_DRUH_POHONU | J_EL_VYPINAC - Q_DRUH_POHONU | Druh pohonu | RESORT
Tip stingere arc electric |  | Q_DRUH_VYPINACE | J_EL_VYPINAC - Q_DRUH_VYPINACE | Druh vypínače | CU VID
Curentul de defect/rupere |  | Q_DYN_PROUD | J_EL_VYPINAC - Q_DYN_PROUD | Dynamický vypínací proud | 16 kA
Curent limita dinamic de scurt-circuit |  | Q_I_ODOLNOST_DYN | J_EL_VYPINAC - Q_I_ODOLNOST_DYN | Dynamická zkratová odolnost | 40 kA
Curent limita termic |  | Q_I_ODOLNOST_TH | J_EL_VYPINAC - Q_I_ODOLNOST_TH | Tepelní zkratová odolnost | 16 kA
Curent nominal |  | Q_IN | J_EL_VYPINAC - Q_IN | Jmenovitý proud | 1250 A
Producator |  | Q_VYROBCE | J_EL_VYPINAC - Q_VYROBCE | Výrobce | AREVA
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | J_EL_VYPINAC - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2014
Curent nominal de declansare |  | T_IN_VYP0 | J_EL_VYPINAC - T_IN_VYP0 | Jmen. vyp. proud nezatíženo
Serie |  | VYRCIS | J_EL_VYPINAC - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial |  | X_TYP | J_EL_VYPINAC - X_TYP | Typ vypínače | Ivid AREVA HVX - 1250 A
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_VYPINAC - C_ZIV_CYKL
Tensiunea maxima de lucru |  | Q_U_PROVOZ_MAX | J_EL_VYPINAC - Q_U_PROVOZ_MAX
Mediul de stingere |  | Q_ZHASECI_MEDIUM | J_EL_VYPINAC - Q_ZHASECI_MEDIUM
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Protectie electrica_20
DENUMIRE OBIECTIV : Protectie electrica (O_OCHRANA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Telecomandata |  | C_DALK_DOHLED | O_OCHRANA - C_DALK_DOHLED | Dálkový dohled | DA
Tip protectie |  | Q_DRUH_OCHRANY | O_OCHRANA - Q_DRUH_OCHRANY | Druh ochrany | DE DISTANTA
Tensiunea nominala de intrare |  | Q_JM_NAPETI_VSTUP | O_OCHRANA - Q_JM_NAPETI_VSTUP | Un vstupu ochrany | 48 V
Curent nominal de intrare |  | Q_JM_PROUD_VSTUP | O_OCHRANA - Q_JM_PROUD_VSTUP | In vstupu ochrany | 5 A
Producator |  | Q_VYROBCE | O_OCHRANA - Q_VYROBCE | Výrobce | ZPA TRUTNOV
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | O_OCHRANA - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2012
Serie |  | VYRCIS | O_OCHRANA - VYRCIS | Výrobní číslo
Cod comercial |  | X_TYP | O_OCHRANA - X_TYP | Typ ochrany | D 111 - 48 V
Curent de punere la pamant |  | ZEMNI_SPOJENI | O_OCHRANA - ZEMNI_SPOJENI
Curent de scurt-circuit |  | ZKRAT | O_OCHRANA - ZKRAT
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Echipament punct de sprijin_21
DENUMIRE OBIECTIV : Echipament punct de sprijin (O_VYBAVAPB)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip dotare |  | C_TYP_VYBAVAPB | O_VYBAVAPB - C_TYP_VYBAVAPB | Typ výbavy PB | ITFS60/6
Fel dotare |  | C_DRUH_VYBAVAPB | O_VYBAVAPB - C_DRUH_VYBAVAPB | Druh výbavy PB | IZOLATOR
Numar de piese de echipament |  | POCET_KS | O_VYBAVAPB - POCET_KS | Počet kusů vábavy | 6
An constructie |  | ROK_VYROBA | O_VYBAVAPB - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2014
Material pp |  | C_MATERIAL_UZEM | O_VYBAVAPB - C_MATERIAL_UZEM
Tip lant izolator |  | C_TYP_ZAVESU | O_VYBAVAPB - C_TYP_ZAVESU |  |  | leg simpla de sustinere ; leg dubla de susutinere P ; leg in colt
Data măsurare rez. pp |  | DATUM_MERENI | O_VYBAVAPB - DATUM_MERENI
Valoare rezistenta pp |  | ODOLNOST_MERENI | O_VYBAVAPB - ODOLNOST_MERENI
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Echipament statie_22
DENUMIRE OBIECTIV : Echipament statie de transformare (O_VYBAVASTAN)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip dotare |  | C_TYP_VYBAVASTAN | O_VYBAVASTAN - C_TYP_VYBAVASTAN | Typ výbavy STAN | Baterie 230 Vcc 100 Ah, OPzV 2-100
Fel dotare |  | C_DRUH_VYBAVASTAN | O_VYBAVASTAN - C_DRUH_VYBAVASTAN | Druh výbavy STAN | BATERIE DE ACUMULATORI
Producator |  | C_VYROBCE | O_VYBAVASTAN - C_VYROBCE | Výrobce | Caranda by BSB POWER
An constructie |  | ROK_VYROBA | O_VYBAVASTAN - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2014
Serie |  | VYRCIS | O_VYBAVASTAN - VYRCIS | Výrobní číslo
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Data măsurare rez. pp |  | DATUM_MERENI | O_VYBAVASTAN - DATUM_MERENI
Valoare rezistenta pp |  | ODOLNOST_MERENI | O_VYBAVASTAN - ODOLNOST_MERENI
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Fir de garda_23
DENUMIRE OBIECTIV : Fir de garda (O_ZEMLANO)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Lungimea din documentatie |  | DELKA | O_ZEMLANO - DELKA | Délka z dokumentace | 23000 m
Material |  | Q_MATERIAL_VODICE | O_ZEMLANO - Q_MATERIAL_VODICE | Materiál vodiče | OPGW
Sectiune |  | Q_PRUREZ_POCET_VODICE | O_ZEMLANO - Q_PRUREZ_POCET_VODICE | Průřez vodiče | 60
Cod comercial |  | X_TYP | O_ZEMLANO - X_TYP | Typ zemního lana | OPGW 60
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Tip(fel) Fir de garda |  | C_DRUH_ZL | O_ZEMLANO - C_DRUH_ZL |  | ?
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Contor_24
DENUMIRE OBIECTIV : Contor (P_EL_ELMER)
Alias RO (traducerea propusa) - DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Exemplu completare atribute
Validare citire |  | Cod citire (din MyAvis) - index
Acuratete GPS |  | 11.4
EAN |  | 2351810
Identificare dispozitiv de localizare |  | 70645363
Identificare loc de consum |  | 50153818
Identificare punct de consum |  | PTCZ 6 KV 77 TG-JIU
Latitudine GPS |  | 45.029365
Longitudine GPS |  | 23.279763
Putere rezervata |  | 5
Cod PT |  | DS-TS-210101-3026
Echip. = cod unic pe contor |  | 101615729
Fel contor
Valoare siguranta
Categorie grup de masura
serie contor (EAN)
Detalii amplasare
APROBAT : |  | INTOCMIT :

## Celula_25
DENUMIRE OBIECTIV : Celula (P_EL_KOBKA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Cod comercial |  | C_TYP_KOBKY | P_EL_KOBKA - C_TYP_KOBKY | Typ kobky | ES 01 L-24-400
Tip intrare-iesire statie |  | C_DRUH_PRIVODU_ES | P_EL_KOBKA - C_DRUH_PRIVODU_ES | Druh přívodu | AERIAN
Nume proprietar |  | C_MAJITEL | P_EL_KOBKA - C_MAJITEL | Majitel | AGRO LUM
Nume operator instalatii |  | C_SMLOUVA_PROVOZ | P_EL_KOBKA - C_SMLOUVA_PROVOZ | Smlouva o provozování | ENRGOBIT
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | P_EL_KOBKA - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | TERT
Denumire plecare |  | NAZEV_VYVOD | P_EL_KOBKA - NAZEV_VYVOD | Název vývodu | LEA 20 KV RUCAR - DAMBOVICIOARA
Serie |  | VYRCIS | P_EL_KOBKA - VYRCIS | Výrobní číslo
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Tip celula |  | C_DRUH_KOBKY | P_EL_KOBKA - C_DRUH_KOBKY |  | CTI , CLI , etc
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Aparat de masura_26
DENUMIRE OBIECTIV : Aparat de masura (P_EL_MERPRISTROJ)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Cod comercial |  | C_TYP_MERICIHO_PRISTR | P_EL_MERPRISTROJ - C_TYP_MERICIHO_PRISTR | Typ | CLAMPMETRU DT266
Tip masura |  | C_DRUH_MERENI | P_EL_MERPRISTROJ - C_DRUH_MERENI | Druh měření | DIRECTA
Clasa de precizie |  | C_TRIDA_PRESNOSTI | P_EL_MERPRISTROJ - C_TRIDA_PRESNOSTI | Třída přesnosti | 0.1
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | P_EL_MERPRISTROJ - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ
An fabricatie |  | ROK_VYROBA | P_EL_MERPRISTROJ - ROK_VYROBA | Rok výroby | 2012
Serie |  | VYRCIS | P_EL_MERPRISTROJ - VYRCIS | Výrobní číslo
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Punct de sprijin_27
DENUMIRE OBIECTIV : Punct de sprijin (P_EL_PB)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Protectie pasari |  | C_OCHRANA_PTACI | P_EL_PB - C_OCHRANA_PTACI | Ochrana proti přisedání ptáků | DA
Numarul de linii |  | C_POCET_VEDENI | P_EL_PB - C_POCET_VEDENI | Počet vedení na PB | 2
Tensiune maximă de lucru |  | C_U_PROVOZ_MAX | P_EL_PB - C_U_PROVOZ_MAX | Maximální provozní napětí | 20 KV
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | P_EL_PB - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ
Numar |  | CISLO | P_EL_PB - CISLO | Číslo podpěrného bodu | 11
Marcare pentru Iluminatul public |  | OZNAC_VO | P_EL_PB - OZNAC_VO | Označení pro VO | NU
Material |  | Q_MATERIAL_PB | P_EL_PB - Q_MATERIAL_PB | Materiál PB | BETON
An constructie |  | ROK_VYSTAVBA | P_EL_PB - ROK_VYSTAVBA | Rok výstavby | 2012
Inaltimea de baza |  | T_VYSKA_DELTA | P_EL_PB - T_VYSKA_DELTA | Zvýšení/snížení základní výšky
Cod comercial |  | X_TYP | P_EL_PB - X_TYP | Typ podpěrného bodu | Stalp beton SC 15015 Macon Deva
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Functie stalp |  | C_TVAR_PB | P_EL_PB - C_TVAR_PB
Tip fundatie stalp |  | C_TYP_ZAKLADU | P_EL_PB - C_TYP_ZAKLADU
Tip coronament |  | C_USPOR_VODIC | P_EL_PB - C_USPOR_VODIC
Inaltimea punctului de sprijin |  | Q_VYSKA_PB | P_EL_PB - Q_VYSKA_PB
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Defect_28
DENUMIRE OBIECTIV : Defect (P_EL_PORUCHA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Identificare defect |  | ID_PORUCHA | P_EL_PORUCHA - ID_PORUCHA | Identifikace poruchy | Conductor rupt la stalpul nr. 10 din LEA 20 KV Rucar - Dambovicioara
Defecte prioritare |  | C_PRIORITA_PORUCHA | P_EL_PORUCHA - C_PRIORITA_PORUCHA
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | P_EL_PORUCHA - C_ZIV_CYKL
Numarul în SAP |  | SAP_NUM | P_EL_PORUCHA - SAP_NUM
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Putere rezervata_29
DENUMIRE OBIECTIV : Putere rezervata (P_EL_REZPRIKON)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Valabilitatea/garantia obiectului |  | C_VALID | P_EL_REZPRIKON - C_VALID | Validita objektu
Putere rezervata |  | REZ_PRIKON | P_EL_REZPRIKON - REZ_PRIKON | Rezervovaný příkon | 16 KVA
Data limita rezervare |  | REZERVOVAN_DO | P_EL_REZPRIKON - REZERVOVAN_DO | Datum ukončení rezervace | 20-08-2016
Identificare contract |  | SMLOUVA_ID | P_EL_REZPRIKON - SMLOUVA_ID | ID smlouvy | 1200029700
Punct de vedere |  | VYJADRENI_ID | P_EL_REZPRIKON - VYJADRENI_ID | ID vyjádření
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | P_EL_REZPRIKON - C_ZIV_CYKL
Data emitere |  | DT_PLATNOST_OD | P_EL_REZPRIKON - DT_PLATNOST_OD
Data solicitare |  | DT_PODANI | P_EL_REZPRIKON - DT_PODANI
Data executie |  | DT_VYRIZENI | P_EL_REZPRIKON - DT_VYRIZENI
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Substatie-Camera celule_30
DENUMIRE OBIECTIV : Substatie - Camera celule (P_EL_ROZV)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip actionare |  | C_TYP_OVLADANI | P_EL_ROZV - C_TYP_OVLADANI | Typ ovládání
Cod comercial |  | C_TYP_ROZV | P_EL_ROZV - C_TYP_ROZV | Typ rozvodny
Tip constructiv substatie |  | C_DRUH_ROZV | P_EL_ROZV - C_DRUH_ROZV | Druh rozvodny | INTERIOR
Curent limita dinamic de scurt-circuit |  | C_I_ODOLNOST_DYN | P_EL_ROZV - C_I_ODOLNOST_DYN | Dynamická zkratová odolnost
Curent limita termic |  | C_I_ODOLNOST_TH | P_EL_ROZV - C_I_ODOLNOST_TH | Tepelná zkratová odolnost
Curent nominal |  | C_IN | P_EL_ROZV - C_IN | Jmenovitý proud
Mediu de izolatie |  | C_IZOLACNI_MEDIUM | P_EL_ROZV - C_IZOLACNI_MEDIUM | Izolační médium
Nume proprietar |  | C_MAJITEL | P_EL_ROZV - C_MAJITEL | Majitel | CEZ
Tensiune de comanda |  | C_OVLADACI_NAPETI | P_EL_ROZV - C_OVLADACI_NAPETI | Ovládací napětí
Nume operator instalatii |  | C_SMLOUVA_PROVOZ | P_EL_ROZV - C_SMLOUVA_PROVOZ | Smlouva o provozování | CEZ
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | P_EL_ROZV - C_U_PROVOZ | Provozní napětí | 20 KV
Producator |  | C_VYROBCE | P_EL_ROZV - C_VYROBCE | Výrobce
Mod de comanda |  | C_ZPUSOB_OVLADANI | P_EL_ROZV - C_ZPUSOB_OVLADANI | Způsob ovládání
Denumire exploatare |  | NAZEV_ROZVODNA | P_EL_ROZV - NAZEV_ROZVODNA | Název rozvodny | DISTRIBUITOR 20 KV STATIA PITESTI NORD
Volum SF6 |  | OBJEM_SF6 | P_EL_ROZV - OBJEM_SF6 | Objem SF6 na skříň
An constructie |  | ROK_VYROBA | P_EL_ROZV - ROK_VYROBA | Rok výroby | 1970
Presiunea nominala |  | TLAK_PLN_SF6 | P_EL_ROZV - TLAK_PLN_SF6 | Tlak SF6 plnicí
Semnalizare presiune |  | TLAK_SIG_SF6 | P_EL_ROZV - TLAK_SIG_SF6 | Tlak SF6 signální
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Material panou |  | C_MATERIAL_SKRINE | P_EL_ROZV - C_MATERIAL_SKRINE
Numar panou |  | CISLO_SKRINE | P_EL_ROZV - CISLO_SKRINE
Valoarea reala putere (incarcare) |  | VYKON_AKT | P_EL_ROZV - VYKON_AKT
Putere rezervata |  | VYKON_REZ | P_EL_ROZV - VYKON_REZ
Serie |  | VYRCIS | P_EL_ROZV - VYRCIS
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Statie de transformare_31
DENUMIRE OBIECTIV : Statie de transformare (P_EL_STAN)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip constructiv statie |  | C_DRUH_STAN | P_EL_STAN - C_DRUH_STAN | Druh stanice | PTA
Denumire localitate |  | C_P_LOKALITA | P_EL_STAN - C_P_LOKALITA | LOKALITA | MICA
Denumire Comuna/Oras |  | C_P_OBEC | P_EL_STAN - C_P_OBEC | Obec | BASCOV
Judet |  | C_P_REGION | P_EL_STAN - C_P_REGION | Region | ARGES
Nume operator instalatii / Conventie exploatare |  | C_SMLOUVA_PROVOZ | P_EL_STAN - C_SMLOUVA_PROVOZ | Smlouva o provozování | ENERGOBIT / ?
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | P_EL_STAN - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | TERT
Putere |  | C_VYKON_STAN | P_EL_STAN - C_VYKON_STAN | Výkon stanice | 160 KVA
Producţia existenta |  | C_VYROBA_EXIST | P_EL_STAN - C_VYROBA_EXIST | Existence výroby | CONSUM
Securizare statie |  | C_ZABEZPECENI_STANICE | P_EL_STAN - C_ZABEZPECENI_STANICE | Zabezpečení objektu | CU PERSONAL DE EXPLOATARE
Modalitate de dobandire |  | C_ZPUSOB_NABYTI | P_EL_STAN - C_ZPUSOB_NABYTI | Způsob nabytí | INVESTITIE
Denumire exploatare |  | NAZEV_STANICE | P_EL_STAN - NAZEV_STANICE | Název stanice | PTA AGRO LUM
An constructie |  | ROK_VYSTAVBA | P_EL_STAN - ROK_VYSTAVBA | Rok výstavby | 2012
Cod postal |  | ZIP_CODE | P_EL_STAN - ZIP_CODE | Směrovací číslo
Stare echipament |  |  |  |  | IN FUNCTIUNE
Tip intrare-iesire statie |  | C_DRUH_PRIVODU_ES | P_EL_STAN - C_DRUH_PRIVODU_ES
Nume proprietar |  | MAJITEL | P_EL_STAN - MAJITEL
Date de contact |  | SPRAVNI_KONTAKT | P_EL_STAN - SPRAVNI_KONTAKT
Valoarea reala putere (incarcare) |  | VYKON_AKT | P_EL_STAN - VYKON_AKT
Putere rezervata |  | VYKON_REZ | P_EL_STAN - VYKON_REZ
Putere instalata |  | VYKON_STAN | P_EL_STAN - VYKON_STAN
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Protectie mecanica cabl_32
DENUMIRE OBIECTIV : Protectie mecanica a cablurilor (P_ST_CHRAN)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Diametru |  | T_PRUMER | P_ST_CHRAN - T_PRUMER | Světlost (průměr) | 150 mm
Cod comercial |  | X_TYP | P_ST_CHRAN - X_TYP | Typ chráničky | Tub PVC 150
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | P_ST_CHRAN - C_VLASTNICTVI
Numarul de tuburi libere |  | VOLNE_TRUBKY | P_ST_CHRAN - VOLNE_TRUBKY
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Canal de cabluri_33
DENUMIRE OBIECTIV : Canal de cabluri (P_ST_KOLEKTOR)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip canal |  | C_DRUH_KOLEKTORU | P_ST_KOLEKTOR - C_DRUH_KOLEKTORU | Druh kolektoru | BETON
Nume proprietar |  | C_MAJITEL | P_ST_KOLEKTOR - C_MAJITEL | Majitel | CEZ
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | P_ST_KOLEKTOR - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ
Securitate obiect |  | C_BEZPECNOST | P_ST_KOLEKTOR - C_BEZPECNOST
Conexiune cu echipament extern |  | C_CIZI_ZARIZENI | P_ST_KOLEKTOR - C_CIZI_ZARIZENI
Iluminat |  | C_OSVETLENI | P_ST_KOLEKTOR - C_OSVETLENI
Capacitate |  | KAPACITA | P_ST_KOLEKTOR - KAPACITA
Capacitate neutilizata |  | VOLNA_KAPACITA | P_ST_KOLEKTOR - VOLNA_KAPACITA
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Culoar_34
DENUMIRE OBIECTIV : Culoar (P_ST_PRUSEK)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip vegetatie |  | C_TYP_POROSTU | P_ST_PRUSEK - C_TYP_POROSTU | Typ | PADURE CONIFERE
Data ultimei defrisari |  | DATUM_PRUSEKU | P_ST_PRUSEK - DATUM_PRUSEKU | Datum posledního průseku | 15-03-2014
Nume contractant |  | FIRMA | P_ST_PRUSEK - FIRMA | Firma provádějící průsek | ENERGOBIT
Suprafata culoarului defrisat |  | PLOCHA | P_ST_PRUSEK - PLOCHA | Plocha lesního průseku | 5000 MP
Numarul de copaci |  | POCET | P_ST_PRUSEK - POCET
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Cutie terminala_35
DENUMIRE OBIECTIV : Cutie terminala (P_EL_KONCOVKA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tensiune de lucru |  | C_U_PROVOZ | P_EL_KONCOVKA - C_U_PROVOZ |  | 20 KV
Fel de terminale |  | C_DRUH_KONCOVKA | P_EL_KONCOVKA - C_DRUH_KONCOVKA |  | DE INTERIOR
Tip de terminale |  | C_TYP_KONCOVKA | P_EL_KONCOVKA - C_TYP_KONCOVKA |  | CTI 24 Kv - 24 TTGI1.240i
Faza |  | C_FAZE | P_EL_KONCOVKA - C_FAZE |  | R
Producator |  | VYROBCE | P_EL_KONCOVKA - VYROBCE |  | NEXANS
Detaliu |  | C_DETAIL | P_EL_KONCOVKA - C_DETAIL
Data montaj |  | DT_MONTAZ | P_EL_KONCOVKA - DT_MONTAZ
Nume angajat(muncitor) executant |  | PRACOVNIK | P_EL_KONCOVKA - PRACOVNIK
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Drept de servitute_36
DENUMIRE OBIECTIV : Drept de servitute asupra obiectului (daca obiectul este al meu, inchiriat sau inscris in cadastru) (P_ST_VECPRAVA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Identificare document |  | DOC_ID | P_ST_VECPRAVA - DOC_ID | Odkaz na smlouvu | 1766/01.08.2014
An constructie |  | ROK_VYSTAVBA | P_ST_VECPRAVA - ROK_VYSTAVBA | Rok vystavby | 2013
Identificare constructie |  | SPP_ID | P_ST_VECPRAVA - SPP_ID | ID stavby
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Obiecte_obiective construite_37
DENUMIRE OBIECTIV : Obiecte /obiective construite (P_ST_STAVBA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Nume proprietar |  | C_MAJITEL | P_ST_STAVBA - C_MAJITEL | Majitel | SC AQUA / POPESCU ION
Proprietate |  | C_VLASTNICTVI | P_ST_STAVBA - C_VLASTNICTVI | Vlastnictví | CEZ/ TERTI
Stare echipament (obiectiv) |  | C_ZIV_CYKL | P_ST_STAVBA - C_ZIV_CYKL | Stav životního cyklu | in functiune / locuita / nelocuita
Denumire - Tip constructie |  | NAZEV_STAVBA | P_ST_STAVBA - NAZEV_STAVBA | Název stavby | locuinta/hala productie
tip INFORMATIE |  |  |  |  | sigura/incerta
respectare conditii de coexistenta |  |  |  |  | da/nu
pozitie obiectiv |  |  |  |  | apropiata/incrucisata
Nume proprietar |  | MAJITEL | P_ST_STAVBA - MAJITEL
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Put de cabluri_38
DENUMIRE OBIECTIV : Put de cabluri (P_ST_SACHTA)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Tip put de cabluri |  | C_TYP_SACHTA | P_ST_SACHTA - C_TYP_SACHTA
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Conexiune_39
DENUMIRE OBIECTIV : Conexiune (J_EL_VYVOD)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Field | Table&Field | Alias | Exemplu completare atribute
Stare echipament |  | C_ZIV_CYKL | J_EL_VYVOD - C_ZIV_CYKL
Denumire conexiune |  | NAZEV_VYVOD | J_EL_VYVOD - NAZEV_VYVOD
Valoarea reala putere (incarcare) |  | VYKON_AKT | J_EL_VYVOD - VYKON_AKT
Putere rezervata |  | VYKON_REZ | J_EL_VYVOD - VYKON_REZ
APROBAT : |  |  |  |  | INTOCMIT :

## Unitate de inregistrare_40
DENUMIRE OBIECTIV : Unitate de inregistrare (O_CELEVID)
DENUMIRE ATRIBUT | VALOARE ATRIBUT | Exemplu completare atribute
Alias RO
Denumire unitate inregistrata
Denumire linie
Tip unitatea de înregistrare
Tip nivel de tensiune
APROBAT : |  | INTOCMIT :